菊陽町電波障害の防止に関する指導要綱

(目的)

第1条　　この要綱は、中高層建築物の建築によって生ずるテレビ電波の受信障害を未然に防止するために必要な事項を定め、もって町民の良好な受信環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条　　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　電波障害　中高層建築物の建築によって生ずるテレビ電波の受信障害をいう。

(2)　中高層建築物　建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物で高さが10メートルを超えるもの及び建築物と一体として設置される受信障害の発生が生ずるおそれのある一定規模以上の屋上広告物等の工作物を有する建築物で、工作物を含め高さが10メートルを超えるものをいう。

(3)　建築主等　中高層建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(4)　近隣居住者　中高層建築物の建築により、テレビ電波の受信障害を受けるおそれがある者又は受けた者をいう。

(電波障害の事前調査)

第3条　　建築主等は、中高層建築物の建築により電波障害が生ずるおそれがあるときは、建築確認申請又は建築計画通知（以下「建築確認申請等」という。）を行う前に、あらかじめ関係機関と協議し、受信障害予測調査（以下「事前調査」という。）を実施しなければならない。ただし、建築主等が電波障害を未然に防止する具体的な計画があり、町長が特に認めたときは、事前調査の実施を省略することができる。

２　　建築主等は、前項の事前調査により電波障害の発生が予測されたときは、近隣居住者と電波障害の防止策等について協議しなければならない。

(電波障害の防止義務)

第4条　　建築主等は、建築物の建築により電波障害が生じないよう配慮しなければならない。

2　　建築主等は、建築物の建築工事完了により、電波障害が生じたときは、速やかに近隣居住者と協議し、その防止に必要な対策を講じなければならない。

3　　建築主等は、電波障害の防止策として共同受信施設等が必要となるときは、その施設の設置及び維持管理等について、近隣居住者と協議しなければならない。

(計画書等の提出)

第5条　　建築主等は、建築確認申請等を行う前に、町長に次の各号に掲げる計画書等に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(1)　建築計画書(別記様式第1号)

(2)　電波障害防止計画書（別記様式第2号)

(3)　誓約書(別記様式第3号)

2　　建築主等は、建築工事及び防止対策完了後、速やかに町長に電波障害防止対策結果報告書(別記様式第4号)を提出し、その結果を報告しなければならない。

(紛争の処理)

第6条　　建築主等は、近隣居住者との間に電波障害に関する紛争が生じないように努めるとともに、紛争が生じたときは建築主等の責任において、誠意をもって対応しなければならない。

附　則

(施行期日)

この要綱は、平成２０年８月１日から施行する。